## Foglio1
| Descrizione Lotto | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' NEL QUADRIENNIO | base d'asta pluriennale, soggetta a ribasso | CODICE PROOTTO | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | UM | IVA | Farmadati (AIC/Dispositivi) | REF Produttore | REF Distributore | CND | RND | nominativo Produttore | nominativo Fornitore | PREZZO UNITARIO | NUMERO DI pezzi A CONFEZIONE | NUMERO INTERO DI CONFEZIONI NECESSARIE (arrotondato all'intero superiore) AD ESAUDIRE IL QUANTITATIVO DI COLONNA D | PREZZO A CONFEZIONE | PREZZO DI TUTTE LE CONFEZIONI OFFERTE (col. S * col T)
1 | Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata con proprietà battericide comprovate da studi clinici a PH acido a contatto con fluidi biologici conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato riassorbibile in 1-2 settimane conservabile a temperatura ambiente. Varie Misure. |  |  | 253320
| Misura 5x35cm | pz | 1600
| Misura 5x7 cm | pz | 2400
| Misura 10x20cm | pz | 4400
2 | Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata con proprietà battericide comprovate da studi clinici a PH acido a contatto con fluidi biologici conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato riassorbibile in 1-2 settimane conservabile a temperatura ambiente in forma fibrillare non tessuta, non sfogliabile adatto all'introduzione in trocar da 5mm. |  |  | 343800
| Misura 2,5x5,1cm | pz | 280
| Misura 5 x10,2cm | pz | 1520
| Misura 10 x 10 cm | pz | 400
3 | Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata con proprietà battericide comprovate da studi clinici a PH acido a contatto con fluidi biologici conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato riassorbibile in 1-2 settimane conservabile a temperatura ambiente in forma fibrillare non tessuta, non sfogliabile adatto all'introduzione in trocar da 5mm. Varie Misure. |  |  | 189120
| Misura 2,5x5 cm | pz | 400
| Misura 5 x 10 cm | pz | 380
| Misura 10 x 10 cm | pz | 360
4 | Falda di Collagene di origine bovina con elevata capacità di assorbimento e tempo di raggiungimento dell'emostasi di pochi minuti e riassorbimento in circa 3 settimane , pronta all'uso e di facile posizionamento. Deve essere utilizzabile sia in chirurgia open che laparoscopica e conservabile a temperatira ambiente. Confezione singola, sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di oftalati.Varie misure |  |  | 144000
| tipo standard cm 8x5x1 circa | pz | 600
5 | SPUGNA DI GELATINA EMOSTATICA RIASSORBIBILE DI ORIGINE SUINA - Completamente riassorbibile in circa tre settimane, insolubile in acqua, durante la manipolazione non deve presentare tendenza a disgregarsi Ottima tollerabilità e biocompatibilità ed elevata capacità assorbente. |  |  | 24000
| tipo standard cm7x5x1 circa oppure 8x5x1 cm | pz | 6000
5 bis | SPUGNA DI GELATINA EMOSTATICA RIASSORBIBILE DI ORIGINE SUINA - Completamente riassorbibile in circa tre settimane, insolubile in acqua, durante la manipolazione non deve presentare tendenza a disgregarsi Ottima tollerabilità e biocompatibilità ed elevata capacità assorbente. |  |  | 16000
| tipo anale cm8x2x1 circa | pz | 4000 | 970240